OCULAR OFTALMOLOGIA

Referência em Oftalmologia em Governador Valadares e Região

TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT)

Mácula / Retina  ·  Nervo Óptico / Glaucoma

IDENTIFICAÇÃO

| Paciente: | Antônio Carlos Pereira | Data de Nascimento: | 15/03/1955 |
| --- | --- | --- | --- |
| Idade: | 71 anos | Data do Exame: | 07/08/2026 |
| Prontuário: | OCU-009873 | Equipamento: | ZEISS CIRRUS HD-OCT |
| Protocolo: | Espessura Macular (Retina) + Complexo de Células Ganglionares (GCC) + Nervo Óptico e RNFL (Glaucoma) | Qualidade do Sinal (SS) OD/OE: | 5/10 (OD) / 5/10 (OE) |

1. MÁCULA / RETINA

Espessura macular (protocolo em cubo / grid ETDRS)

| Parâmetro | OD | OE |
| --- | --- | --- |
| Espessura central foveal — CST (µm) | 227 | 233 |
| Volume macular total (mm³) | 9.2 | 9.4 |
| Espessura média do cubo (µm) | 255 | 261 |

Descrição — Mácula/Retina (Ambos os Olhos)

Perfil foveal preservado com espessura central dentro dos limites da normalidade. Camadas retinianas com raríssimos pontos hiperrefringentes. Ausência de fluido intra ou subretiniano.

2. NERVO ÓPTICO E CAMADA DE FIBRAS NERVOSAS (GLAUCOMA)

RNFL peri-papilar — espessura (µm)

| Setor | OD | OE |
| --- | --- | --- |
| RNFL média (global) | 95 | 93 |
| Quadrante superior (S) | 133 | 128 |
| Quadrante inferior (I) | 110 | 117 |
| Quadrante nasal (N) | 71 | 64 |
| Quadrante temporal (T) | 67 | 62 |
| Simetria entre olhos (%) | 81% | 81% |

Cabeça do nervo óptico (ONH)

| Parâmetro | OD | OE |
| --- | --- | --- |
| Área do disco (mm²) | 2.18 | 2.25 |
| Área da rima (rim area, mm²) | 1.23 | 1.23 |
| Relação escavação/disco — C/D média | 0.66 | 0.67 |
| Relação C/D vertical | 0.65 | 0.63 |
| Volume da escavação (mm³) | 0.367 | 0.413 |

Descrição — Nervo Óptico/Glaucoma (Ambos os Olhos)

RNFL peri-papilar de espessura preservada, padrão em dupla-corcova, sem perdas focais significativas. Relação escavação/disco compatível com a área discal em ambos os olhos.

3. COMPLEXO DE CÉLULAS GANGLIONARES (GCC / GCL-IPL)

| Parâmetro | OD | OE |
| --- | --- | --- |
| Espessura média GCL-IPL (µm) | 65 | 64 |
| Espessura mínima GCL-IPL (µm) | 62 | 60 |

CONCLUSÃO / IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA

Correlacionar a outros achados clínicos.

_______________________________________________________

Dr. Robson Silva Franco

Médico(a) Oftalmologista — CRM/MG 32.320

Observação: as imagens tomográficas (mapas de espessura, cortes B-scan, gráficos TSNIT e comparativos com banco normativo) fazem parte integrante deste laudo e devem ser anexadas à impressão gerada pelo equipamento.

Laudo gerado automaticamente em 09/08/2026 21:24 — sistema de automação Ocular Oftalmologia